NEW: МОЙКА ВОЗДУХА VENTA серии 5 (LW15, LW25, LW45) это:

- НОВЫЙ ДИЗАЙН

- БОЛЕЕ ПРОЧНЫЙ КОРПУС

- БóЛЬШАЯ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ ПО УВЛАЖНЕНИЮ

- МИНИМАЛЬНОЕ ЭНЕРГОПОТРЕБЛЕНИЕ

- БЕСШУМНАЯ РАБОТА (на ночном режиме)

- ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ЗАЩИТА ЭЛЕКТРОННЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ОТ ПОПАДАНИЯ ВЛАГИ

- АВТОМАТИЧЕСКОЕ ОТКЛЮЧЕНИЕ И ЭЛЕКТРОННОЕ УПРАВЛЕНИЕ ВО ВСЕХ МОДЕЛЯХ

- ВОЗМОЖНОСТЬ ПОДКЛЮЧЕНИЯ К ПРИБОРАМ ГИГРОСТАТА

Технические характеристики

| Модель | LW 15 | LW 25 | LW 45 |
| --- | --- | --- | --- |
| Увлажнение на площадь комнаты | до 20 м2 | до 40 м2 | до 75 м2 |
| Очистка на площадь комнаты | до 10 м2 | до 20 м2 | до 40 м2 |
| Напряжение в сети | 100-240 В/50-60 Гц |
| Контактная площадь пластин | 1,4 м2 | 2,1 м2 | 4,2 м2 |
| Воздушный поток | до 2 м3/мин | до 3,5 м3/мин | до 4,5 м3/мин |
| Скорости вращения вентилятора | 2 | 3 | 3 |
| Уровень шума | 22/32 дБА | 25/37/42 дБА | 25/37/42 дБА |
| Размеры | 26х28х31 см | 30х30х33 см | 45х30х33 см |
| Вес | около 3 кг | около 3,8 кг | около 5,8 кг |
| Потребляемая мощность (1-2-3 режимы) | около 3-4 Вт | около 3-5-8 Вт | около 3-5-8 Вт |
| Объем заливаемой воды | 5 л | 7 л | 10 л |
| Гарантия | 10 лет |